DIRECTIVA 2009/125/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 21 de octubre de 2009 Directiva 2009 (recuperadores de calor independientes, cumplimiento de los equipos)

Esta Directiva ErP 2009/125/CE, sobre ECO-Diseño energético de equipos que utilicen motores eléctricos de potencia superior a 125 W, con un uso mas o menos frecuente, ha sido exigida a todos los equipos existentes en el edificio que lleven algún tipo de motor eléctrico que supere los 125 W, en particular se ha exigido la misma, entre otros, para:

- Los extractores de garaje

- Los recuperadores de calor

- Las bombas de fecales del garaje aparcamiento

- Grupo de bombeo de Fontanería

No se ha exigido para los equipos cuyo uso es esporádico y/o cuya potencia es inferior a los 125 W como es el caso de:

- Grupo de Protección Contra Incendios (uso improbable)

- Extractores/Ventiladores de aseos y cuartos técnicos (potencia máxima consumida de 120 W)

La propiedad (Zurich Seguros) impuso que cada oficina tuviera sus equipos de climatización, ventilación e iluminación independientes, se obligaba a que no solo los sistemas de climatización VRF del fabricante TOSHIBA fueran muy eficientes, también tenían que serlo los recuperadores de calor (del fabricante WOLF).