## Slide 1: Concours Usages Bâtiments Efficace 2020 Bâtiment de Paris – Premiers résultats 9 Octobre 2015
Organisateurs: Thanh Huyen NGUYEN, Nagète AMANDIDANE
Présents : RASPILLERE Sylvie, Patrick NOSSENT, Astrid DHERBECOURT-MEURICE, Pascal SCIPION, Thomas BELIS ANTON , Murielle ESTELLON, Cédric BOREL, Véronique PAPE, Roberto LOPES VALLE

## Slide 2: Sommaire
Analyse des consommations
Prochaine rencontre
Avancement des actions
Actions à réaliser

## Slide 3: Avancement des actions
  Chauffage :
  Couper les chauffages dans les cages d’escaliers : sera fait 12/10/15
  Retirer les têtes thermo couper 2/3 les radiateurs dans les sanitaires : sera fait 12/10/15
  Vérifier et changer les têtes thermostatiques défectueuses : Devis reçu : en attente de ligne budgétaire.
  Électricité:
  Réduire les tampos des éclairages dans les couloirs et l’entrée : réglage à étudier
  Ajouter à chaque détecteur de présence une sonde de luminosité pour chaque étage de l’escalier : Thomas BELIS ANTON : commande faite; => THN : envoyer la commande
  Enlever les ampoules (1/3) dans les couloirs des étages : cette action est annulée
  Eteindre les ampoules en entrée : fait pour l’été
  Contrôler la consommation électricité pendant le weekend : 18h vendredi et 7h lundi (pendant 2 semaines)
  Vérifier s’il est possible d’arrêter certains frigos : cette action est annulée
  Éteindre les multiprises avec interrupteur : fait une partie, à continuer
  Remplacer les éclairages existant par les LED pour les bureau : demande devis COFELY, changement au fur et à mesure pour les éclairages défectueux
  Inciter à régler l’intensité de la lumière dans les bureaux : cette action est annulée

## Slide 4: Avancement des actions
Communication :
  Communiquer auprès de leur équipe projet et actions CUBE 2020 : fait CERTIVEA
  Récupérer tous les emails des occupants : fait,
  Afficher les consommations mensuelles par étages : les responsables CUBE 2020 (les données seront communiquées par Thanh Huyen NGUYEN),
  Afficher les notices des utilisations des équipements électriques : Thomas BELIS ANTON & Nagète AMANDIANE => mode emploi : bonne pratique salle de réunion, et radiateur
  Coller les affiches INFO CUBE 2020 & les étiquettes dans les étages les responsables CUBE 2020, : fait
  Créer un petit livret CUBE 2020 (bons gestes) : fait, Nagète AMANDIDANE
  Créer et afficher les KAKIMONOS CUBE 2020 : fait, Nagète AMANDIDANE,
  Faire signer les chartes CUBE 2020 par équipe avec les engagements : Dominique NAERT & les responsables de chaque société, la chartes fait : reste à signer
  Envoyer par mail et afficher le flash info CUBE2020 sur les écrans : Pas encore fait Karin ANCIAUX (CSTB),
  Communiquer le classement mensuelle :Thanh Huyen NGUYEN, à faire
  Organiser une réunion tous les trois mois environ avec les occupants : à faire, Thanh Huyen NGUYEN.
  Afficher les bonnes pratiques à la places des affiches CUBE 2020

## Slide 5: Consommation électrique mensuelle RDC / SS et mezzanine
Chart: Kwh
| janv-13 | févr-13 | mars-13 | avr-13 | mai-13 | juin-13 | juil-13 | août-13 | sept-13 | oct-13 | nov-13 | déc-13 | janv-14 | févr-14 | mars-14 | avr-14 | mai-14 | juin-14 | juil-14 | août-14 | sept-14 | oct-14 | nov-14 | déc-14 | janv-15 | févr-15 | mars-15 | avr-15 | mai-15 | juin-15 | juil-15 | août-15 | sept-15 | oct-15
conso réelle sous-sol & mezzanine / RDC | 3232.7738 | 3435.381 | 2862.631 | 2843.1667 | 3026.369 | 3363.5952 | 4557.369 | 4181.2976 | 3418.3333 | 2941.6905 | 3293.9643 | 2689.7738 | 2644.8452 | 2667.869 | 2682.2857 | 2756.2976 | 2375.4881 | 2920.369 | 3970.881 | 3212.4524 | 3223.3095 | 2716.0357 | 2877.0952 | 2966.631 | 2604.9881 | 2708.7143 | 2843.5476 | 2446.2738 | 2507.1429 | 3800.7262 | 2597.5357 | 3406.7738 | 2706.631
Conso moyenne par étage | 3246.1429 | 3405 | 2857.8571 | 2828.8571 | 3015.2857 | 3214.4286 | 3832.5714 | 3396 | 3332.4286 | 3119.4286 | 3306 | 2690.4286 | 2632.4286 | 2622.5714 | 2484 | 2574.4286 | 2038.1429 | 2844 | 3309.4286 | 2930.5714 | 2865.2857 | 2697.5714 | 3074.1429 | 2782 | 2672.5714 | 2810 | 2682.5714 | 2488.4286 | 2474.8571 | 3317.2857 | 2819.7143 | 2682.5714 | 2682.5714
consommation moyenne mensuelle | Kwh
conso réelle étage 3 | 2 437
conso réelle étage 1 | 2 527
conso réelle étage 2 | 2 796
conso réelle étage 4 | 2 937
conso réelle sous-sol & mezzanine / RDC | 3 045
conso réelle étage 5 | 3 520
Conso moyenne par étage | 2 901

## Slide 6: Consommation électrique mensuelle étage numéro 1
Chart: Kwh
| janv-13 | févr-13 | mars-13 | avr-13 | mai-13 | juin-13 | juil-13 | août-13 | sept-13 | oct-13 | nov-13 | déc-13 | janv-14 | févr-14 | mars-14 | avr-14 | mai-14 | juin-14 | juil-14 | août-14 | sept-14 | oct-14 | nov-14 | déc-14 | janv-15 | févr-15 | mars-15 | avr-15 | mai-15 | juin-15 | juil-15 | août-15 | sept-15 | oct-15
conso réelle étage 1 | 2894.6905 | 3012.0476 | 2483.5476 | 2420.3333 | 2673.4524 | 2763.7619 | 3041.4524 | 2765.881 | 2954.6667 | 2683.5238 | 3095.2143 | 2300.6905 | 2321.2619 | 2319.4524 | 2122.2857 | 2313.881 | 1661.4048 | 2427.4524 | 2711.0476 | 2608.619 | 2450.4762 | 2535.7857 | 2947.7619 | 2367.5476 | 2462.4048 | 2647.7143 | 2398.381 | 2189.6905 | 2177.1429 | 2639.3095 | 2480.7857 | 2016.6905 | 2513.5476
Conso moyenne par étage | 3246.1429 | 3405 | 2857.8571 | 2828.8571 | 3015.2857 | 3214.4286 | 3832.5714 | 3396 | 3332.4286 | 3119.4286 | 3306 | 2690.4286 | 2632.4286 | 2622.5714 | 2484 | 2574.4286 | 2038.1429 | 2844 | 3309.4286 | 2930.5714 | 2865.2857 | 2697.5714 | 3074.1429 | 2782 | 2672.5714 | 2810 | 2682.5714 | 2488.4286 | 2474.8571 | 3317.2857 | 2819.7143 | 2682.5714 | 2682.5714
consommation moyenne mensuelle | Kwh
conso réelle étage 3 | 2 437
conso réelle étage 1 | 2 527
conso réelle étage 2 | 2 796
conso réelle étage 4 | 2 937
conso réelle sous-sol & mezzanine / RDC | 3 045
conso réelle étage 5 | 3 520
Conso moyenne par étage | 2 901

## Slide 7: Consommation électrique mensuelle étage numéro 2
Chart: Kwh
| janv-13 | févr-13 | mars-13 | avr-13 | mai-13 | juin-13 | juil-13 | août-13 | sept-13 | oct-13 | nov-13 | déc-13 | janv-14 | févr-14 | mars-14 | avr-14 | mai-14 | juin-14 | juil-14 | août-14 | sept-14 | oct-14 | nov-14 | déc-14 | janv-15 | févr-15 | mars-15 | avr-15 | mai-15 | juin-15 | juil-15 | août-15 | sept-15 | oct-15
conso réelle étage 2 | 3271.6905 | 3427.0476 | 2929.5476 | 2943.3333 | 3194.4524 | 3109.7619 | 3533.4524 | 3148.881 | 3296.6667 | 3172.5238 | 3320.2143 | 2612.6905 | 2590.2619 | 2567.4524 | 2440.2857 | 2538.881 | 1877.4048 | 2737.4524 | 2948.0476 | 2751.619 | 2604.4762 | 2603.7857 | 3010.7619 | 2542.5476 | 2628.4048 | 2784.7143 | 2516.381 | 2341.6905 | 2331.1429 | 2882.3095 | 2665.7857 | 2240.6905 | 2689.5476
Conso moyenne par étage | 3246.1429 | 3405 | 2857.8571 | 2828.8571 | 3015.2857 | 3214.4286 | 3832.5714 | 3396 | 3332.4286 | 3119.4286 | 3306 | 2690.4286 | 2632.4286 | 2622.5714 | 2484 | 2574.4286 | 2038.1429 | 2844 | 3309.4286 | 2930.5714 | 2865.2857 | 2697.5714 | 3074.1429 | 2782 | 2672.5714 | 2810 | 2682.5714 | 2488.4286 | 2474.8571 | 3317.2857 | 2819.7143 | 2682.5714 | 2682.5714
consommation moyenne mensuelle | Kwh
conso réelle étage 3 | 2 437
conso réelle étage 1 | 2 527
conso réelle étage 2 | 2 796
conso réelle étage 4 | 2 937
conso réelle sous-sol & mezzanine / RDC | 3 045
conso réelle étage 5 | 3 520
Conso moyenne par étage | 2 901

## Slide 8: Consommation électrique mensuelle étage numéro 3
Chart: Kwh
| janv-13 | févr-13 | mars-13 | avr-13 | mai-13 | juin-13 | juil-13 | août-13 | sept-13 | oct-13 | nov-13 | déc-13 | janv-14 | févr-14 | mars-14 | avr-14 | mai-14 | juin-14 | juil-14 | août-14 | sept-14 | oct-14 | nov-14 | déc-14 | janv-15 | févr-15 | mars-15 | avr-15 | mai-15 | juin-15 | juil-15 | août-15 | sept-15 | oct-15
conso réelle étage 3 | 2741.6905 | 2928.0476 | 2454.5476 | 2316.3333 | 2511.4524 | 2597.7619 | 2898.4524 | 2691.881 | 2882.6667 | 2516.5238 | 3051.2143 | 2272.6905 | 2260.2619 | 2272.4524 | 2057.2857 | 2198.881 | 1586.4048 | 2351.4524 | 2680.0476 | 2460.619 | 2371.4762 | 2364.7857 | 2933.7619 | 2377.5476 | 2459.4048 | 2624.7143 | 2287.381 | 2111.6905 | 2046.1429 | 2551.3095 | 2348.7857 | 2005.6905 | 2204.5476
Conso moyenne par étage | 3246.1429 | 3405 | 2857.8571 | 2828.8571 | 3015.2857 | 3214.4286 | 3832.5714 | 3396 | 3332.4286 | 3119.4286 | 3306 | 2690.4286 | 2632.4286 | 2622.5714 | 2484 | 2574.4286 | 2038.1429 | 2844 | 3309.4286 | 2930.5714 | 2865.2857 | 2697.5714 | 3074.1429 | 2782 | 2672.5714 | 2810 | 2682.5714 | 2488.4286 | 2474.8571 | 3317.2857 | 2819.7143 | 2682.5714 | 2682.5714
consommation moyenne mensuelle | Kwh
conso réelle étage 3 | 2 437
conso réelle étage 1 | 2 527
conso réelle étage 2 | 2 796
conso réelle étage 4 | 2 937
conso réelle sous-sol & mezzanine / RDC | 3 045
conso réelle étage 5 | 3 520
Conso moyenne par étage | 2 901

## Slide 9: Consommation électrique mensuelle étage numéro 4
Chart: Kwh
| janv-13 | févr-13 | mars-13 | avr-13 | mai-13 | juin-13 | juil-13 | août-13 | sept-13 | oct-13 | nov-13 | déc-13 | janv-14 | févr-14 | mars-14 | avr-14 | mai-14 | juin-14 | juil-14 | août-14 | sept-14 | oct-14 | nov-14 | déc-14 | janv-15 | févr-15 | mars-15 | avr-15 | mai-15 | juin-15 | juil-15 | août-15 | sept-15 | oct-15
conso réelle étage 4 | 3289.6905 | 3403.0476 | 2961.5476 | 2905.3333 | 2956.4524 | 3296.7619 | 3656.4524 | 3102.881 | 3402.6667 | 3198.5238 | 3268.2143 | 2729.6905 | 2561.2619 | 2607.4524 | 2394.2857 | 2555.881 | 1900.4048 | 3083.4524 | 3185.0476 | 3005.619 | 2953.4762 | 2775.7857 | 3361.7619 | 2859.5476 | 2585.4048 | 2835.7143 | 2626.381 | 2689.6905 | 2536.1429 | 3416.3095 | 3223.7857 | 2733.6905 | 2860.5476
Conso moyenne par étage | 3246.1429 | 3405 | 2857.8571 | 2828.8571 | 3015.2857 | 3214.4286 | 3832.5714 | 3396 | 3332.4286 | 3119.4286 | 3306 | 2690.4286 | 2632.4286 | 2622.5714 | 2484 | 2574.4286 | 2038.1429 | 2844 | 3309.4286 | 2930.5714 | 2865.2857 | 2697.5714 | 3074.1429 | 2782 | 2672.5714 | 2810 | 2682.5714 | 2488.4286 | 2474.8571 | 3317.2857 | 2819.7143 | 2682.5714 | 2682.5714
consommation moyenne mensuelle | Kwh
conso réelle étage 3 | 2 437
conso réelle étage 1 | 2 527
conso réelle étage 2 | 2 796
conso réelle étage 4 | 2 937
conso réelle sous-sol & mezzanine / RDC | 3 045
conso réelle étage 5 | 3 520
Conso moyenne par étage | 2 901

## Slide 10: Consommation électrique mensuelle étage numéro 5
Chart: Kwh
| janv-13 | févr-13 | mars-13 | avr-13 | mai-13 | juin-13 | juil-13 | août-13 | sept-13 | oct-13 | nov-13 | déc-13 | janv-14 | févr-14 | mars-14 | avr-14 | mai-14 | juin-14 | juil-14 | août-14 | sept-14 | oct-14 | nov-14 | déc-14 | janv-15 | févr-15 | mars-15 | avr-15 | mai-15 | juin-15 | juil-15 | août-15 | sept-15 | oct-15
conso réelle étage 5 | 4059.6905 | 4194.0476 | 3450.5476 | 3530.3333 | 3718.4524 | 4005.7619 | 4583.4524 | 3699.881 | 3953.6667 | 4381.5238 | 3819.2143 | 3537.6905 | 3404.2619 | 3255.4524 | 3009.2857 | 2900.881 | 2490.4048 | 3467.4524 | 3700.0476 | 3262.619 | 3230.4762 | 3170.7857 | 3510.7619 | 3393.5476 | 3362.4048 | 3359.7143 | 3262.381 | 3193.6905 | 3219.1429 | 4130.3095 | 3823.7857 | 2967.6905 | 3096.5476
Conso moyenne par étage | 3246.1429 | 3405 | 2857.8571 | 2828.8571 | 3015.2857 | 3214.4286 | 3832.5714 | 3396 | 3332.4286 | 3119.4286 | 3306 | 2690.4286 | 2632.4286 | 2622.5714 | 2484 | 2574.4286 | 2038.1429 | 2844 | 3309.4286 | 2930.5714 | 2865.2857 | 2697.5714 | 3074.1429 | 2782 | 2672.5714 | 2810 | 2682.5714 | 2488.4286 | 2474.8571 | 3317.2857 | 2819.7143 | 2682.5714 | 2682.5714
consommation moyenne mensuelle | Kwh
conso réelle étage 3 | 2 437
conso réelle étage 1 | 2 527
conso réelle étage 2 | 2 796
conso réelle étage 4 | 2 937
conso réelle sous-sol & mezzanine / RDC | 3 045
conso réelle étage 5 | 3 520
Conso moyenne par étage | 2 901

## Slide 11: Analyse des consommations : Électricité
Chart: Consommation électrique mensuelle par étage
| janv-13 | févr-13 | mars-13 | avr-13 | mai-13 | juin-13 | juil-13 | août-13 | sept-13 | oct-13 | nov-13 | déc-13 | janv-14 | févr-14 | mars-14 | avr-14 | mai-14 | juin-14 | juil-14 | août-14 | sept-14 | oct-14 | nov-14 | déc-14 | janv-15 | févr-15 | mars-15 | avr-15 | mai-15 | juin-15 | juil-15 | août-15 | sept-15 | oct-15
conso réelle sous-sol & mezzanine / RDC | 3232.7738 | 3435.381 | 2862.631 | 2843.1667 | 3026.369 | 3363.5952 | 4557.369 | 4181.2976 | 3418.3333 | 2941.6905 | 3293.9643 | 2689.7738 | 2644.8452 | 2667.869 | 2682.2857 | 2756.2976 | 2375.4881 | 2920.369 | 3970.881 | 3212.4524 | 3223.3095 | 2716.0357 | 2877.0952 | 2966.631 | 2604.9881 | 2708.7143 | 2843.5476 | 2446.2738 | 2507.1429 | 3800.7262 | 2597.5357 | 3406.7738 | 2706.631
conso réelle étage 1 | 2894.6905 | 3012.0476 | 2483.5476 | 2420.3333 | 2673.4524 | 2763.7619 | 3041.4524 | 2765.881 | 2954.6667 | 2683.5238 | 3095.2143 | 2300.6905 | 2321.2619 | 2319.4524 | 2122.2857 | 2313.881 | 1661.4048 | 2427.4524 | 2711.0476 | 2608.619 | 2450.4762 | 2535.7857 | 2947.7619 | 2367.5476 | 2462.4048 | 2647.7143 | 2398.381 | 2189.6905 | 2177.1429 | 2639.3095 | 2480.7857 | 2016.6905 | 2513.5476
conso réelle étage 2 | 3271.6905 | 3427.0476 | 2929.5476 | 2943.3333 | 3194.4524 | 3109.7619 | 3533.4524 | 3148.881 | 3296.6667 | 3172.5238 | 3320.2143 | 2612.6905 | 2590.2619 | 2567.4524 | 2440.2857 | 2538.881 | 1877.4048 | 2737.4524 | 2948.0476 | 2751.619 | 2604.4762 | 2603.7857 | 3010.7619 | 2542.5476 | 2628.4048 | 2784.7143 | 2516.381 | 2341.6905 | 2331.1429 | 2882.3095 | 2665.7857 | 2240.6905 | 2689.5476
conso réelle étage 3 | 2741.6905 | 2928.0476 | 2454.5476 | 2316.3333 | 2511.4524 | 2597.7619 | 2898.4524 | 2691.881 | 2882.6667 | 2516.5238 | 3051.2143 | 2272.6905 | 2260.2619 | 2272.4524 | 2057.2857 | 2198.881 | 1586.4048 | 2351.4524 | 2680.0476 | 2460.619 | 2371.4762 | 2364.7857 | 2933.7619 | 2377.5476 | 2459.4048 | 2624.7143 | 2287.381 | 2111.6905 | 2046.1429 | 2551.3095 | 2348.7857 | 2005.6905 | 2204.5476
conso réelle étage 4 | 3289.6905 | 3403.0476 | 2961.5476 | 2905.3333 | 2956.4524 | 3296.7619 | 3656.4524 | 3102.881 | 3402.6667 | 3198.5238 | 3268.2143 | 2729.6905 | 2561.2619 | 2607.4524 | 2394.2857 | 2555.881 | 1900.4048 | 3083.4524 | 3185.0476 | 3005.619 | 2953.4762 | 2775.7857 | 3361.7619 | 2859.5476 | 2585.4048 | 2835.7143 | 2626.381 | 2689.6905 | 2536.1429 | 3416.3095 | 3223.7857 | 2733.6905 | 2860.5476
conso réelle étage 5 | 4059.6905 | 4194.0476 | 3450.5476 | 3530.3333 | 3718.4524 | 4005.7619 | 4583.4524 | 3699.881 | 3953.6667 | 4381.5238 | 3819.2143 | 3537.6905 | 3404.2619 | 3255.4524 | 3009.2857 | 2900.881 | 2490.4048 | 3467.4524 | 3700.0476 | 3262.619 | 3230.4762 | 3170.7857 | 3510.7619 | 3393.5476 | 3362.4048 | 3359.7143 | 3262.381 | 3193.6905 | 3219.1429 | 4130.3095 | 3823.7857 | 2967.6905 | 3096.5476
consommation moyenne mensuelle | Kwh
conso réelle étage 3 | 2 437
conso réelle étage 1 | 2 527
conso réelle étage 2 | 2 796
conso réelle étage 4 | 2 937
conso réelle sous-sol & mezzanine / RDC | 3 045
conso réelle étage 5 | 3 520
Conso moyenne par étage | 2 901

## Slide 12: Prochaine rencontre
Prévue pour 11h à 12h le 22 Janvier 2016
- Bilan des premier semestre de participation,
- Avancée des travaux d’un point de vue technique,
- Sensibilisation,