Le lycée est équipé d’un ensemble de régulation par automates permettant la régulation, l’automatisme,  la programmation, le comptage et l’archivage des informations techniques (GTC), assurant :

- chauffage :

- gestion de la production chaleur (fonctionnement normal et secours),

- régulation des réseaux secondaires,

- régulation de la production d’eau chaude sanitaire solaire,

- suivi des consommations gaz, eau froide et énergie,

- suivi des consommations des auxiliaires électriques,

- commande et reprise de défaut (permutation automatique temporelle et sur défaut) des pompes de circulation,

- contrôle des températures ECS,

- régulation terminale des émetteurs de chaleur,

- gestion des intermittences (confort, ralenti, hors gel, vacances scolaires, …),

- report des défauts (chaudières, manque d’eau, traitement d’eau, traitement anticorrosion, pompes de circulation, températures, …),

- …,

- ventilation mécanique :

- régulation des centrales de traitement d’air,

- modulation des débits d’air dans les salles,

- gestion de la sur-ventilation nocturne,

- report des défauts des centrales de traitement d’air,

- contrôle des intermittences (mesure du temps de fonctionnement des centrales de traitement d’air),

- …,

- menuiseries extérieures :

- gestion de la sur-ventilation nocturne,

- électricité :

- contrôle du niveau d’éclairement des locaux,

- programmation de l’éclairage,

- suivi de la consommation,

- suivi de la production photovoltaïque,

- report des défauts,

- …,

- protections solaires :

- gestion des stores extérieurs,

- suivi des consommations :

- réalisation automatique des bilans énergétiques,

- gestion des affichages publics : panneau d’information à l’accueil sous forme d’un écran : consommations et productions du site, information météo, …